Общество с ограниченной ответственностью

«Рифей Техно Сервис»

ОГРН 1046605184010 ИНН/КПП 6674131145/667901001

Адрес: 620902, г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Кооперативная, 53

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ (КОМПЕНСАЦИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ И ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ)

Данные организации (лица) заполнившей опросный лист

| Организация |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Адрес |  |

Данные о заказчике

| Организация |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Адрес |  |
| Объект |  |

Общие данные для проектирования

| Требуемая температура поддержания, (С |  | Минимальная температура включения обогрева, (С |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологическая температура, (С | Норм. |  |  |  |
|  | Макс. |  | Расчётная скорость ветра, м/с |  |
| Допустимая температура для продукта, (С | Мин. |  | Тип теплоизоляции |  |
|  | Макс |  | Коэффициент теплопроводности изоляции при +20(С, Вт/(м(град) |  |
| Температура окружающей среды, (С | Мин. |  |  |  |
|  | Макс |  | Температурный класс взрывоопасной смеси , Т1…Т6 |  |
| Температура пропарки, (С |  |  |  |
| Напряжение цепей обогрева, В | 220/380 | Материал трубы | сталь |

Данные по обогреваемым трубопроводам.

| № п/п | Обозначение линии | Наружный диаметр трубы, мм | Толщина теплоизоляции, мм | Длина трубы, м | Кол-во задвижек, шт. | Кол-во опор, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |